实验室环境卫生与安全管理手册

海洋生物实验教学中心

2010年

目  录

海洋生物实验教学中心实验室环境卫生与安全的管理	1

一  中心实验室教学工作安全管理总则	1

二  中心实验室安全设施与环境建设	4

（一）  实验室设施与环境的情况	4

（二）  安全设备配备情况	4

三  实验室常规安全管理细则	5

（一）  实验室预防火灾管理细则	5

（二）  实验室预防触电管理细则	7

（三）  实验室预防中毒管理细则	7

（四）  实验室预防烧烫伤管理细则	9

（五）  实验室预防创伤管理细则	10

（六）  实验室防盗和防溢水管理细则	10

（七）  实验室防台风管理细则	11

（八）  仪器设备安全使用管理细则	11

四  实验室特殊技术安全管理细则	12

（一）  实验室一般化学试剂管理规定	12

（二）  化学危险物品安全管理细则	12

（三）  实验动物管理实施细则	15

（四）  实验室病原微生物安全管理细则	17

（五）  高压灭菌安全管理细则	20

（六）  紫外线消毒安全管理细则	22

（七）  解剖实验室教学安全管理细则	23

五  安全保卫管理细则	23

六  环境保护管理细则	24

（一）  废气的处理	24

（二）  废液的处理	25

（三）  废渣的处理	27

（四）  有毒废弃物处理	28

七  实验室整洁卫生日常管理	28

八  重点实验室安全管理	29

（一）  智能门禁系统	29

（二）  摄像监控系统	30

（三）  仪器网络模拟训练和ZZSHHN智能系统管理	31

附表	32

# 海洋生物实验教学中心实验室环境卫生与安全的管理

实验室是教学人员、学生、仪器设备和实验材料等高度集中的场所。为保障学生与教学人员的人身和财产安全，保证实验教学、科研工作等活动的顺利进行，务必做好实验室安全与环境建设工作。因而，实验室环境与安全建设是实验室建设与管理工作的重要组成部分。

为了使实验教师和学生有一个良好的实验工作环境，本实验中心在加强环境安全建设的同时制定了20项有关环境卫生与安全的管理规则。包括中心实验室安全总则、实验室预防火灾管理细则、实验室预防触电管理细则、实验室预防中毒管理细则、实验室预防烧烫伤管理细则、实验室预防创伤管理细则、实验室防盗和防溢水管理细则、实验室预防台风管理细则、仪器设备安全使用管理细则、实验室一般化学试剂管理细则、化学危险物品安全管理细则、实验动物管理细则、实验室病原微生物安全管理细则、高压灭菌安全管理细则、紫外线消毒安全管理细则、解剖实验室教学安全管理细则、安全保卫管理细则、环境保护管理细则、实验室整洁卫生日常管理细则和对重点实验室的门禁系统和摄像监控系统管理细则。

## 一  中心实验室教学工作安全管理总则

（1） 为了实验教学师生的安全；为了实验室设备、设施、用具、用品的安全；为了使实验教师和学生有一个良好的实验工作环境，特制定本规则，中心所有人员需严格遵守。

（2） “以人为本”，中心的一切工作第一位要考虑师生的人身安全。

（3） 实验室安全环境卫生保护要以预防为主，师生要有实验安全环境卫生保护的意识。

（4） 加强安全教育，每个进入实验室的人员必须事先接受实验室安全教育，新生入学进入实验室之前先进行为环境卫生安全教育课，并发放实验室安全环境卫生管理手册。进行安全环保知识课程考核，以提高实验教师和管理人员安全工作业务水平。

（5） 中心主任是中心实验教学安全工作的第一责任人；各学科实验室的管理人员为该实验室的第一责任人；各学科研究室负责人负责各自管理范围内的研究室及相关实验教学安全工作的落实。原则上，各实验室管理员、仓库管理员和仪器、设备管理责任人分别为各自管理范围的安全工作直接责任人；实验课及使用实验室时的安全工作实行“指导教师（或科研项目和学生科技创新活动负责人）包堂制”。

（6） 由中心主任组织，制定健全的实验教学安全和环境卫生保护管理细则，包括实验室常规安全管理细则和特殊安全管理细则。做到有法可依、有章可循，保证实验教学的正常运行

（7） 备置齐全的安全和环境保护设施。

（8） 各实验室要设置专职或兼职安全管理人员，对于不符合规定的操作或不利于安全的行为，应予坚决制止，并做好必要记录。

（9）一切实验均应认真遵守操作规程并采取安全措施，在实验过程中，实验人员不得擅自离开岗位。对正在使用的电炉、酒精灯等明火应严加看管。与实验无关的设施，不可擅自触摸、开动。

（10） 提高全体教师防火意识，配合保卫处定期进行防火常识培训及灭火演习。

（11） 实验室要保证消防通道、人行通道的畅通，不经设备处批准，不准在实验室（楼）消防通道、人行通道、走廊、楼梯转弯处设立铁栅栏，或堆放杂物、台、桌等，因防盗需要设置铁栅栏时，要采取有效措施，确保道路畅通。

（12） 精密贵重仪器设备，配备技术负责人，负责设备的使用、维护、修理、要严格遵守操作规程。其他人未经许可不准使用。

（13） 实验室必须做到门、窗完好严实，门锁有效。任何人不得私配实验室钥匙。未经领导批准，实验室钥匙不得转交他人。

（14） 配合安全部门及管理部门，每学期对实验室的消防安全工作进行一次全面检查，并作为实验室考评的一项重要指标。

（15） 出现事故隐患或发生事故时，实验室人员均有义务及时采取有效措施防止事态发展，尽量避免或减少损失。同时应及时向实验室主任及上级部门如实汇报，不得隐瞒。

（16） 实验室工作人员下班前，必须关闭电源、水源、气源和门、窗，进行安全检查。下班后或节假日使用实验室，要经实验教学中心主任批准。实验室除了值班人员外，一律不准住人。

（17） 要求实验室安全检查员每周对实验室进行安全检查，并做好检查记录（附表2和附表3）。

（18） 台风季节要特别注意防台风，注意台风警报，提早关好门、窗、水、电。

## 二  中心实验室安全设施与环境建设

实验中心现有实验室面积3596m2。实验室采光、通风良好，空间、结构布局科学合理，注重实验室文化氛围的建设，并将重要规章制度镶框上墙。

### （一）  实验室设施与环境的情况

海洋学院实验大楼保安室旁边设有实验室分布图，每个实验室设有存放物品的专柜，保证实验环境井然有序。每个实验台安有自来水，方便学生取用。实验室配有通风橱、防火系统、防盗系统。实验中心贵重仪器室配备有仪器设备集中管理智能化系统。为确保实验教学的顺利进行，营造实验室安全环境卫生管理氛围，在每个实验室镶框上墙各种规章制度。实验室通风、照明设施和消防设施完好，水电等管道布局合理、规范，重点实验室安装有实时监控摄像系统，可对实验室进行监控和报警设置。

### （二）  安全设备配备情况

每个楼层配备有4个消防栓，每个实验室配有1~2个灭火器，楼梯口有3~5个灭火器，每个楼层配备有1-2台淋浴洗眼器，以确保实验教学的顺利进行。

## 三  实验室常规安全管理细则

实验室安全是实验室诸项工作得以顺利进行的前提，因此，本实验中心一贯贯彻“安全第一，预防为主”是安全工作的方针，为确保实验室工作的正常进行，制订了若干有关安全的规章制度。

在实验室建设和管理过程中，时时、处处、事事都要把安全放在首位，要把握实验室建设、管理过程中的各个环节，做好预防工作，消除事故的隐患，为学生营造一个科学文明安全的实验教学环境。

首先要加强安全教育，提高参与实验师生员工的安全和自我保护意识，准备实验时要准备防护及保险措施，实验装置要牢固稳妥，实验过程要严格遵守操作规程。实验教师要学习和掌握实验室伤害救护常识，能做好急救工作。

### （一）  实验室预防火灾管理细则

火灾对实验室构成的威胁极其严重，一场严重的火灾，将对实验室的人身、财产和资料造成毁灭性的危害。为防止和杜绝火灾的发生，制定以下管理细则：

（1）电热设备用完要立即切断电源，未经电工审查批准，任何人不得随意接电源。使用电烙铁、电炉等电热器时，不可直接放在可燃物上。预防电器控制器失控，电器继续加热而达到周围物品的燃点而失火，使用者离开时，应先切断电源。

（2） 易燃、易爆药品应严格按规定存放，正确使用。当大量酒精、汽油撒落在地面上时，要立即打开窗户通风，严禁室内明火。不准用汽油代替煤油和酒精作燃料。严禁将氯与氨、氧与氢、氧与乙炔混放在一个房间里，氢和氧等可燃性的氧体钢瓶与明火距离10米以上。

（3） 使用易燃易爆气体时，盛装氧、氢等的气瓶应与实验室相隔离。使用电炉、酒精灯要远离化学易燃物品。

（4） 做易燃液体的蒸馏、回收、回流、提取操作时，要专人负责，周围不得放置化学易燃危险物品。

（5） 打火机、火柴和香烟是最常见引起火灾的生活用品，实验室内严禁吸烟，这是最基本的防范措施之一。

（6） 配齐消防器材(包括灭火器、砂、水、水桶等)，各分室指派专人保管，并能保证应急使用。

（7） 灭火的一切手段基本上围绕破坏引起火灾的三大要素（火源、易燃物和助燃物）中任何一个来进行。实验室常用的灭火方法：

①用水灭火。出现小火时，用湿毛巾覆盖上，就可以使火焰熄灭。出现火情时，要停止通风，停止加热，移开可燃物，断电；

②用砂土灭火。适合于灭小火；

③使用灭火器。出现大火时，用灭火器灭火，同时报警。

（8） 完成实验后要进行安全检查，切断电源、火源，关好门窗。

### （二）  实验室预防触电管理细则

（1） 实验室供电线路及电器材料的选用，要符合安全供电标准，在规定范围内使用，供电线要定期检修和更换。

（2） 实验室要设总配电盘。装设漏电保护器，离开实验室时要将总电断开。任课教师要严格控制学生实验用电。

（3） 各种电器、电器工具均应绝缘良好并接地线，经常检查接地线是否良好。

（4） 湿手不可接触电体，不能在潮湿的地方用电器。

（5） 使用新的电器，要先看说明书，掌握它的使用方法和注意事项后方可使用；使用久置的电器应先检查，发现有损坏之处应及时修理。

（6） 检修电器、电源线及清洁大扫除时必须切断电源，不能弄湿电源线，潮湿的手不能触摸正在工作的电器设备。

（7） 使用后的电器设备，要关闭开关，拔掉电源。

（8） 发生火灾时，应先切断电源开关，再进行灭火。

### （三）  实验室预防中毒管理细则

实验室防中毒主要采取加强个人防护。毒物进入人体主要有三条途径，即皮肤、消化道和呼吸道，防中毒主要是切断这三条途径。

（1） 杜绝用口尝未知物和鉴定试剂。

（2） 不允许直接用鼻子嗅气味，应用手煽出少量气体嗅气味。

（3） 实验室要做好通风排气工作。一切有可能产生毒性蒸气的实验必须在通风橱内进行，使用水银做实验，要防止水银蒸气中毒。

（4） 严格遵守操作规程操作，切断各种有毒物品侵入人体的途径(呼吸系统、皮肤、消化系统)。从事有毒的工作必须戴防护面具，穿工作服，处理完毕后方能离开。

（5） 尽量使用无毒或低毒物质代替有毒或高毒性物质，以减少人员中毒机会。万不得已使用毒物时，工作人员应充分了解毒物的性质、注意事项及急救方法。

（6） 剧毒药品应严格按规定存放，设专人管理，采用双人双锁管理制度，严格领用手续。有毒药品的使用要严格按规定操作，有毒残渣必须妥善而有效处理，不准乱丢；如有撒落，应立刻采用科学方法处理。

（7） 如果某个房间有煤气味，应立即开窗通风，禁止打开任何电源，以免电火花引起煤气爆炸燃烧。

（8） 在微生物实验中，时刻要有“有菌观念”和“无菌操作”意识。一定要按正确的程序操作，既要避免感染，又要加强自我防护，每次实验结束后，必须清洁消毒桌面，并及时彻底洗手、漱口。

（9） 实验过程中应格外注意避免有毒药品接触皮肤，万一接触，用流水冲洗5min。

（10） 认真执行劳动保护条例，尽量减少人员接触有毒品的时间，定期进行针对性体检，及早发现病情和治疗。

（11）如果发现有中毒现象，立即停止工作，送医院急救。

### （四）  实验室预防烧烫伤管理细则

烧烫伤为实验室常见的伤害之一

（1） 不能以另外一具酒精灯来引燃酒精灯，以防酒精灯中酒精傾斜外溢而引燃小規模火焰，如溢出至人員皮肤以造烧烫伤；切勿在酒精灯未熄灭时添加酒精，或是酒精灯烧出裂縫后仍继续使用，以防造成酒精外溢而引起烧伤。

（2） 加热液体的试管口和进行喷射实验，不能对着人，以防伤人。

（3） 在稀释浓硫酸时，应将浓硫酸缓缓倒入水中，并不断搅拌均匀。切勿将水往浓硫酸里倒。

（4） 浓酸一旦落在皮肤上，以大量水冲洗，并以2%碳酸钠或肥皂液中和洗涤。

（5） 碱液落在皮肤上，以大量水洗净，然后用4.5%醋酸或1.5%盐酸中和洗涤。

若发生烧烫伤事故状况，应采取以下急救措施：

（6）备好急救药品箱，配全实验室一般伤害处理药品，以便急救之用。

（7） 若身上着火，应迅速脱去燃烧的衣服或用水浇灭身上的火;也可就地打滚，靠身体压灭火苗;或用被子、毯子、大衣等覆盖以隔绝空气灭火。注意：切忌奔跑呼叫，因为奔跑会产生风，使火越烧越旺。

（8） 如果烫伤部位被粘住，衣服不可硬脱下来。可以一面浇水，一面用剪刀小心剪开衣物。烫伤范围过大，可全身浸泡在浴缸中(冬天除外)，但如果发生颤抖现象，要立刻停止。

（9） 当受到强酸、强碱等化学物烧伤时，应即刻脱去衣服或剪开衣服，用大量自来水或清水冲洗，将化学药物冲洗干净，再去医院治疗。

### （五）  实验室预防创伤管理细则

（1） 使用转动工具，如电钻、电锯等不可使用手套，以免手套遭到卷入；具有传动皮帶或转轮等的机械，传动皮帶或转轮一定要有防护罩，以免遭到卷入。

（2） 不能把手挤进螺孔或管子里，以防毛刺刮伤。

（3） 接装玻璃管时，注意预防割伤，带线手套，或用手巾垫着操作。

### （六）  实验室防盗和防溢水管理细则

（1） 防盗  离开实验室，一定要关好门、窗，瞬间离开，也要关好门，学生实验结束后，值日生要填写值日生工作完成日志，水、电、窗户是否关好，每个同学都要养成习惯，离开实验室，逐项检查，遇有生人一定要上前询问。

（2） 防溢水  水笼头一定要及时关闭，有时打开水笼头但碰上停水了，一时没有关闭，夜间来水便溢了出来，如果漏在电学仪器上，仪器将损坏，如果水漏到楼下，楼下的房顶和墙壁上会出现水浸过的一块一块的黄斑。

### （七）  实验室防台风管理细则

（1） 台风季节要特别注意防风。注意收听台风警报，提早做好准备。

（2） 成立防台风工作领导小组。检查各实验室及其周边，发现问题立即报告。

（3） 实验室若悬挂有室外宣传架等，需要摘回以保安全。

（4） 提早关好门、窗、水电。

（5） 台风往往伴有大暴雨，因此对防台风工作需进行全面检查，确保下水管道畅通（由后勤集团公司负责疏通）。

### （八）  仪器设备安全使用管理细则

（1） 一定要严格按照操作规程使用仪器，注意人、物安全。使用离心机，应保持离心管平衡，以免造成事故。

（2） 在实验台上使用电炉和煤气一定要垫防火板，避免实验台出现烫伤。

（3） 凡是违反实验操作规程而造成事故者，一定给予通报批评，罚款和扣实验习惯学分。

## 四  实验室特殊技术安全管理细则

为做好实验室特殊技术的安全工作，严格执行“高等学校实验室工作规程”，本中心实验室特制定如下措施，各实验分室参照执行。

### （一）  实验室一般化学试剂管理规定

（1） 为了加强实验中心的化学试剂安全管理，确保实验教学安全顺利进行，保护环境，本中心特制定本管理细则。

（2） 药品试剂不要随意拿出准备室。

（3） 严格按实验要求，正确使用不同规格档次的化学药品（优质纯、分析纯、化学纯）。

（4） 不要随意撕掉、改写或污损标签。

（5） 尽可能节约实验用药及试剂，对于贵重药品要实行回收。

（6） 药品试剂用后应及时放回原处，摆放整齐。

（7） 危险化学药品、易燃易爆化学药品、剧毒药品应双人双锁，专人专柜进行管理。

### （二）  化学危险物品安全管理细则

为了加强实验中心的建设和安全管理，确保实验教学安全顺利进行，保障师生员工和人民生命财产的安全，保护环境，结合国家和海南大学对化学危险品的安全管理条例的有关规定，本中心特制定本管理细则。

（1） 本办法所指化学危险物品,系指中华人民共和国国家标准GB6944-86“危险货物分类与品名编号”规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、放射性物品、毒害品和腐蚀品等。

（2） 凡在我中心使用、储存、运输化学试剂及化学危险品的单位和个人，必须遵守本办法。

（3） 化学危险品的采购要由实验中心分管主任根据开设实验的需要审批后，方可购入。

（4） 按照实验项目所需材料购入化学危险品，随购随用。实验结束后余下的化学危险品要放入中心的药品专柜中保存。原则上不允许放在实验室。

（5） 化学危险品购入时必须认真组织验收，严格履行保管和使用手续。

（6） 化学危险物品的贮存应符合下列要求：

① 化学危险物品库内只能贮存同一类化学危险物品，不同品种分堆存放。不能超量贮存，并应有一定的安全距离并保证道路通畅。

② 对于化学试剂危险物品库要安排好货位，避免混存。化学性质、防护或灭火方法相互抵触或相互有影响的化学危险物品，绝对不允许在同一库内贮存。如：放射性物品不得与其他化学危险物品同存一库；氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；炸药不得与易爆物品同存一库；能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃、易爆物品同存一库。

③ 对于遇水易爆，遇高温、低温、暴晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处或低温处贮存，不能在露天场地贮存。若少量必须在露天临时存放时，一定要根据该物品的特性采取有针对性的安全措施。

（7） 化学危险物品仓库的管理人员要做好以下工作：

① 必须认真贯彻安全、防火的各级岗位责任制。

② 严格执行危险品库房操作规程。化学危险物品入库前必须进行检查，发现问题及时处理。必须认真贯彻安全、防火的各级岗位责任制，严格执行危险品库房操作规程。

③ 严格执行危险品入库前记帐、登记制度，入库后应当定期检查并作详细的文字记录。

④ 为防止发料差错，对爆炸物品、剧毒物品和放射性物品应采取双人收发、双人记帐、双人双销、双人运输和双人使用的“五双”制度。公安及学校保卫部门对此必须定期进行监督和检查。

（8） 对剧毒、放射性物品的出、入库须有正确计量和记载。

（9） 接触化学危险品、剧毒品的仪器设备和器皿必须有明确醒目的标记。使用后应及时彻底净化和保养，定期检查，严防事故的发生。。

（10） 贮存和使用化学危险品的地方应配备消防器材，人员具备消防、急救知识，并定期检查和培训。

（11）严禁在化学危险物品仓库内吸烟和使用明火。

（12）定期检查，严防事故的发生。

（13）对于违反“化学危险物品安全管理条例”规定的有关人员视情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的由当地机关依法追究刑事责任。

### （三）  实验动物管理实施细则

为加强实验动物管理，保证实验动物和动物实验的质量，适应科学研究、经济建设与社会发展的需要,根据国家有关法律、法规，结合我校的实际情况,制定本办法。

（1）采取防护措施，保护管理人员的健康与安全，组织管理人员每年要进行身体检查，及时调整健康状况不宜动物实验工作的人员。

（2） 管理人员遵守实验动物的各项管理规定。实验动物生产环境设施应当符合不同等级实验动物标准要求。不同等级、不同品种的实验动物，应当按照相应的标准，在不同的环境设施中分别管理，使用合格的饲料、笼具、垫料等用品。

（3）采用国内、国际公认的品种、品系和标准的繁育方法。为补充种源、开发实验动物新品种或者科学研究需要捕捉野生动物的，应当按照国家有关法律、法规办理。

（4） 根据遗传学、寄生虫学、微生物学、营养学和生产环境设施方面的标准，定期进行质量检测。各项操作过程和检测数据应当有完整、准确的记录。

（5） 利用实验动物从事科研、生产、检定、检验和其他活动的单位和个人，应当按照使用许可证许可范围，使用合格的实验动物。

（6） 涉及放射性和感染性等有特殊要求的实验室，应当按照有关规定执行。

（7） 进行动物实验应当根据实验目的，使用相应等级标准的实验动物。

（8） 不同品种、不同等级和互有干扰的动物实验，不得在同一试验间进行。

（9） 申报科研课题、鉴定科研成果、进行检定检验和以实验动物为生产材料生产制品，应当把应用合格实验动物和使用相应等级的动物实验环境设施作为基本条件。应用不合格的实验动物或者在不合格的实验环境设施内取得的动物实验结果无效，生产的制品不得出售。

（10） 从事动物实验的人员应当遵循替代、减少和优化的原则进行实验设计，使用正确的方法处理实验动物。

（11） 实验动物的预防免疫，应当结合实验动物的特殊要求办理。

（12） 实验动物发生疫情时，应当按照国家和本市有关规定办理。

（13） 从事实验动物相关工作的单位和个人，应当对实验动物尸体和废弃物进行无害化处理。

（14）实验动物管理工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### （四）  实验室病原微生物安全管理细则

国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类：

第一类病原微生物，是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物，是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物，是指能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物，是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

为了加强实验室对微生物安全管理，保护实验室工作人员、学生和公众的健康，依据国务院制定的“病原微生物实验室生物安全管理条例”特制定本办法。

（1） 采集病原微生物样本应当具备下列条件：

① 具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备。

② 具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员。

③ 具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施。

④ 具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段。

（2） 采集高致病性病原微生物样本的工作人员在采集过程中应当防止病原微生物扩散和感染，并对样本的来源、采集过程和方法等作详细记录。

（3） 运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本，应当具备下列条件：

① 运输目的、高致病性病原微生物的用途和接收单位符合国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定。

② 高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本的容器应当密封，容器或者包装材料还应当符合防水、防破损、防外泄、耐高(低)温、耐高压的要求。

③ 容器或者包装材料上应当印有国务院卫生主管部门或者兽医主管部门规定的生物危险标识、警告用语和提示用语。

④ 运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本，应当由不少于2人的专人护送，并采取相应的防护措施。

⑤ 有关单位或者个人不得通过公共电(汽)车和城市铁路运输病原微生物菌(毒)种或者样本。

（4） 国务院卫生主管部门或者兽医主管部门指定的菌(毒)种保藏中心或者专业实验室(以下称保藏机构)，承担集中储存病原微生物菌(毒)种和样本的任务。

（5） 保藏机构应当制定严格的安全保管制度，作好病原微生物菌(毒)种和样本进出和储存的记录，建立档案制度，并指定专人负责。对高致病性病原微生物菌(毒)种和样本应当设专库或者专柜单独储存。并向实验室提供病原微生物菌(毒)种和样本，并给以登记。

（6） 实验室在相关实验活动结束后，应当依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定，及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管。

（7） 保藏机构接受实验室送交的病原微生物菌(毒)种和样本，应当予以登记，并开具接收证明。

（8） 从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室的设立单位，应当建立健全安全保卫制度，采取安全保卫措施，严防高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏，保障实验室及其病原微生物的安全。实验室发生高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏的，实验室的设立单位应当依照本条例第十七条的规定进行报告。

（9） 实验室使用新技术、新方法从事高致病性病原微生物相关实验活动的，应当符合防止高致病性病原微生物扩散、保证生物安全和操作者人身安全的要求，并经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证；经论证可行的，方可使用。

（10） 负责实验室感染控制工作的机构或者人员应当具有与该实验室中的病原微生物有关的传染病防治知识，并定期调查、了解实验室工作人员的健康状况。

### （五）  高压灭菌安全管理细则

高压灭菌过程是一个高压高温的危险过程，为防止操作过程发生事故，造成师生人身伤害和仪器损坏损失，特将常用的高压灭菌锅操作规程和使用注意事项列于下：

1. 立式全自动高压蒸汽灭菌锅的使用方法

（1） 打开电源。

（2） 观察水位显示灯，若为低水位，打开灭菌锅后，加双蒸水至高水位。

（3） 装入灭菌物品后，盖上灭菌锅锅盖（注意灭菌锅盖的胶圈不要翘起，否则造成漏气）。

（4） 用循环指示键来设定温度和时间。

（5） 确定立式灭菌锅的安全阀处于关闭状态（安全阀位于立式灭菌锅的上方）。

（6） 排气阀有两处，一处在安全阀的相邻处，另一处在立式灭菌锅的最下方的排汽旋钮。确定排气阀是否打开。一般排汽阀可置于“3”档。

（7） 若高压灭菌锅的加热指示灯未处于开启状态（即加热显示为绿灯亮），此时关闭灭菌锅电源后重新启动，即可开始正常运行。

（8） 当显示盘上的实际温度和压力表所指示温度一致时，灭菌锅会自动计时，灭菌时间结束后，会自动关机。（此灭菌锅为全自动化，可离人操作。但为了安全起见，请全程有人照看。）

（9） 灭菌完后请打开放气阀，当压力表指示为“0”时，可打开锅盖，取出灭菌物品。

2. 立式全自动高压蒸汽灭菌锅使用注意事项

（10） 一定要在高水位下完成灭菌，否则会造成对灭菌锅的损坏。

（11） 拧紧灭菌锅盖后，请注意灭菌锅盖的胶圈不要让它翘起，否则会漏气。

（12） 务必确定立式灭菌锅的安全阀处于关闭状态。在锅内压力超过压力表红线指示压力，安全阀会自动打开，防止灭菌锅爆炸。

（13） 排气阀档位请根据实际需要自行设定。

（14） 此灭菌锅为全自动化，可离人操作。但为了安全起见，请全程有人照看。

（15） 灭菌后请打开放气阀，当压力表指示为“0”时，方可打开锅盖。

### （六）  紫外线消毒安全管理细则

紫外线是低能量的电磁辐射，以波长240～280nm的杀菌力强，可用于空气和水的消毒，其使用过程应遵循以下操作规程和注意事项。

（1） 消毒室内空气时，室内保持清洁干燥，减少尘埃和水雾，温度底于20℃或高于40℃，相对湿度>60%时，应适当延长消毒时间。

（2） 照射时间从灯亮5～7min后开始计时，关灯后,待灯管冷却3～4min再开灯或移动灯管,防止损坏。

（3） 紫外线消毒时应达到足够剂量，如灯管强度底于70UW/cm2时，应予以更换。或建立使用时间登记卡，使用时间超过1000h，应予以更换。

（4） 用于物体表面消毒，灯距被消毒物直接照射不超过1米，时间30min以上。

（5） 用于养殖用水消毒水层厚度不超过30厘米，消毒时环境温度控制在20℃～40℃，湿度40%～60%。

（6） 使用过程中应保持紫外线灯管的清洁，一般每周用75%酒精棉球清洁一次,发现灯管表面有灰尘、油污时，应随时擦拭。

（7） 紫外线对人的眼睛和皮肤均有损伤作用,使用时不得直接照射人的眼睛或皮肤,以免引起损伤。要求使用者在关闭紫外灯后，使用者方可进入无菌操作间进行实验操作。

### （七）  解剖实验室教学安全管理细则

（1） 局部解剖学实验过程中产生的标本废弃物必须采取专用有盖容器存放，并集中管理。

（2） 实验用动物尸体严禁埋葬和丢入垃圾箱，必须浸入福尔马林溶液内固定。待全部实验教学完成后，进行分装包裹，一起送往火化场焚毁。

## 五  安全保卫管理细则

（1） 严格执行实验室大门钥匙集中管理制度。不能擅自将钥匙转借给他人，不得私自复制实验室大门钥匙。

（2） 提高警惕性，克服麻痹思想，人人重视做好安全防患工作。

（3） 严格看管好门户、水电、各种气瓶，做完实验后应检查仪器电源、自来水笼头是否关闭，关好窗户，锁好门。

（4） 要定期检查仪器设备和线路，及时保养，排除仪器故障，消除隐患，严禁仪器故障工作，严防损毁仪器设备，确保仪器处于良好工作状态，如有不安全因素应及时向实验室主任报告，采取措施及时消除。大型仪器设备应有专人负责。

（5） 各个分室严格按操作规范使用、管理好药品，对易燃、易爆、有毒药品要谨慎操作，做好防患措施，未用完的药品应严格按其性质注明标签，安全存放。

（6） 如有违反上述规定，发生责任事故，造成伤亡或重大经济损失，应追究当事人和有关人员的责任。

## 六  环境保护管理细则

保护环境，人人有责。而高等院校更应该成为全社会环保的典范。废气、残液、残渣成为实验室的“三废”。由于各类实验室实验的内容不同，产生的“三废”数量不同，所含的化学成分也不同，所以毒性也不同。为了防止环境污染和保证实验人员的健康安全，实验室的三废的处理排放应遵守环境保护法的有关规定。首先是教师在实验内容设计过程中尽量选择无公害、无毒或低毒的物品做实验，实验过程中产生废气、残液、残渣要少，要可回收，以免污染环境，为此中心制定“三废”和放射性及剧毒药品废气物处理管理细则：

### （一）  废气的处理

实验室的少量废气一般可通过通风橱或通风管道直接排到室外，排气管必须高于附近的屋顶3m以上，大量的毒性的气体必须通过与氧气充分燃烧或吸收后才能排放（或参考工业气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。

如果实验室存有汞液，可在汞液面覆盖液体化学药品，以防汞蒸气蒸发，其中甘油效果最好，5%Na2S·9H2O溶液次之，水效果最差。对于溅落地上的汞，尽量捡起，后洒上漂白粉、多硫化钙或硫磺后扫除。

### （二）  废液的处理

实验室的废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，并要定期处理。一般废液通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放，有机溶剂废液应根据性质进行回收。

我国国家标准GB8978-88“污水综合排放标准”中对能在环境或动植物体内蓄积，对人体产生长远影响的污染物称第一污染物，对允许排放浓度作了严格的规定（附表1）。对于长远影响小于第一污染物的称第二污染物，根据排入水域的3种级别对挥发酚、氰化物、氟化物、生化需氧量、化学耗氧量等20种污染物规定了最高允许排放浓度。实验室的废液可以分别收集进行处理，下面介绍几种常用处理方法：

1. 化学类废液

（1） 无机酸类：将废液慢慢倒入废碱中相互中和或将废液慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中进行中和后，用大量水冲洗。

（2） 氢氧化钠、氨水：用6 mol/L盐酸中和，或用废酸中和后用大量水冲洗。

（3） 含汞废液的处理

硫化物共沉淀法：先将含汞的废液pH值调至8-10，然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeSO4（共沉淀剂），与过量的S2-生成FeS沉淀，将悬浮在水中难以沉淀的H2S微粒吸附共沉淀，然后静置、分离，再离心、过滤，滤液的含汞量可降至0.05 mg/L以下。

还原法：用铜屑、铁屑、锌屑、硼氢化钠等作还原剂，可以直接回收金属汞。

（4） 含镉废液的处理

氢氧化物沉淀法：在含镉的废液中加入石灰，调节pH值至10.5以上，充分搅拌使其反应后，放置1夜，使镉离子变为难溶的氢氧化镉沉淀，分离沉淀，用双硫腙分光光度法检测滤液中的镉离子浓度小于0.1 mg/L后，将滤液中和至pH值约为7，然后排放。

离子交换法：利用镉离子比水中其他离子与阳离子交换树脂有更强的结合力，优先交换。

（5） 含砷、锑、铋等离子的废液的处理：控制酸度0.3mol/L[H+ ]，使其生成硫化物沉淀。

（6） 含氰废液的处理：加入氢氧化钠调节pH值至10以上，再加过量的高锰酸钾（3%）溶液，使CN-氧化分解，若CN- 含量仍然高，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。

（7） 含氟废液的处理：加入石灰使生成氟化钙沉淀。

（8） 可燃性有机物的处理：用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全、保证充分燃烧，如有有毒气体应设洗涤器。不易燃烧的可先用废易燃溶剂稀释。

2. 生物类废液

生物类废物应根据病原特性、物理特性选择合适的容器和地点，专人分类收集进行消毒、烧毁处理，日产日清。

液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃物废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集，可加漂泊粉进行氯化消毒处理。

（1） 一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。

（2） 可重复利用的玻璃器材如载玻片、吸管、玻璃瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h，然后清洗干净。

（3） 用于微生物培养的容器，可用压力蒸气灭菌后使用；盛有标本的玻璃、塑料、陶瓷容器可煮沸15 min或者用1000 mg/L有效氯漂白粉澄清液浸泡2~6 h，消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干。

（4） 培养过微生物的琼脂平板应用压力灭菌锅灭菌，然后将琼脂倒弃处理。

（5） 血液等生物样品，加漂白粉搅拌2~4 h后，倒入化粪池或厕所。或进行焚烧处理。

### （三）  废渣的处理

（1）实验中产生有毒、有害废渣的实验室配备专用的废渣收集装置，每次实验后必须经过处理解毒后丢弃，严禁倒在生活垃圾处或直接放在走廊。

（2）实验中产生的无公害废渣（残余的动植物体），由值日生收集到废品桶中，并拉到空地深埋，要求埋入深度0.5m以上，坚决杜绝乱丢，造成腐烂发臭污染环境。本工作由实验室人员监督完成。

### （四）  有毒废弃物处理

实验室的有毒废弃物是危害实验人员和学生身体健康、污染环境的重要途径之一，我们应高度重视有毒有害废弃物的处理。对于不同类别的废弃物要求分类回收，分别处理。并做好处理记录。如附表4。

## 七  实验室整洁卫生日常管理

实验室是教师、学生科学研究的重要场所，为了给教师、学生提供良好的教学、科研实验环境，确保实验室的卫生整洁，特制定如下办法：

（1） 每间实验室有专人负责日常管理和清洁卫生工作。

（2） 仪器室有专人负责仪器设备的维护保养工作。

（3） 实验室内布局合理，仪器设备摆放要合理、整齐，贵重仪器一般应加罩或盖布。与实验无关的物品禁止存放在实验室。

（4） 实验室的周边环境，由实验室的专职教师负责，与实验室无关的杂物要清理干净。

（5） 实验过程中，要注意保持室内卫生及良好的实验秩序。

（6） 每次实验完成后，应将所用仪器设备复原，清理好现场。由班长安排值日生负责打扫，并由实验教师负责检查，检查合格，值日生填写值日生卫生安全检查记录本（附表5）后方可离开。

（7） 保持实验室整洁卫生、墙角、门窗、管道、线路、开关板上无积灰与蜘蛛网，实验室周边环境、室内、实验桌、台、仪器设备、仓库、走廊等清洁卫生。

（8） 实验室中有害气体、粉尘含量必须符合国家标准规定，对污染环境的有害物质要定期进行分析和监测。

（9） 成立专门的卫生检查小组，由卫生检查小组每月检查一次，并做好实验室卫生检查记录（附表6）。

## 八  重点实验室安全管理

中心的重点实验室内是实验教学重要场所，是学生进行高层次专业实验课程学习的场所，是学生进行创新性实验、实训实验和毕业论文设计实验的主要场所，在高素质创新型人才培养中起重要的作用。装置多台贵重仪器中心的重点实验室和特殊实验室采用门禁系统及摄像监控系统进行管理，贵重仪器采用网络模拟训练和ZZSHHN智能系统进行管理、既保证实验室的有效运行利用，又使实验室的安全卫生得到保障。

### （一）  智能门禁系统

（1） 需要使用重点实验室人员需经中心主任同意，向重点实验室管理人员申请门禁系统的门卡。

（2） 重点实验室管理人员根据申请者的具体情况，发放门禁系统门卡，设定该门卡的参数，包括门卡使用者姓名、发卡时间、门卡有效时间、门卡可开启的实验室的门、门卡使用者的基本信息和联系方式等，并进行使用登记（附表7）。

（3） 重点实验室使用人员可用门卡开启重点实验室门，此时，门禁系统会自动记录该卡的信息及开启门的时间和离开时间。

（4） 重点实验室使用人员进入实验室后，实验室门会自动关闭，防止其它不相关人员进入。

（5） 重点实验室使用人员在实验室使用结束后，检查实验室水、电、煤气和窗户是否均关闭，确保实验室清洁卫生方可离开，出现事故将追究使用者责任，实验管理者定时检查实验室卫生，不合格时追究使用者责任，首犯者对其进行警告，再犯者管理人员有权收回门卡，禁止其再使用重点实验室。

（6） 重点实验室管理人员定时统计重点实验室使用人员使用情况，对长期不使用者，有权将其门卡收回。

### （二）  摄像监控系统

（1） 重点实验室装置有监控摄像头，可实时监控重点实验室情况，摄像系统可保存25天内实验室的实时录像，在需要时可进行历史录像查询。

（2） 摄像系统可进行报警设置，比如夜间进行红外监测，发现异常移动影像自动报警等。

（3） 摄像系统可进行异常影像进行自动抓拍。

（4） 重点实验室使用管理人员定时将监控录像保存备案。

### （三）  仪器网络模拟训练和ZZSHHN智能系统管理

（1） 使用者在使用精密仪器前，首先通过中心网站上精密仪器网络模拟训练，并通过考核后才可进入实验室对精密仪器实物训练，经管理老师考核合格后，填写仪器使用申请表，课题组长或指导教师签字确认后，在ZZSHHN智能系统注册，申请账号及密码，方可获得使用资格。

（2） 常用精密仪器采用预约制度，使用者在使用常用精密仪器时需提前一周填写仪器使用预约单，管理人员安排后，在预约的时间使用精密仪器。

（3） 精密仪器使用者在使用前应对仪器事先进行检查，如果仪器损坏或不正常应及时上报，不得使用，否则按照相关规定负全部责任。

（4） 使用者在精密仪器使用结束后应填写精密仪器使用记录，使用过程中仪器出现故障应及时上报。使用者在精密仪器使用结束后，若不填写仪器使用记录，管理人员经ZZSHHN智能系统信息核对发现，管理人员有权取消该使用者再使用该仪器。

# 附表

1.  第一污染物的最高允许排放浓度

2.  实验室安全检查登记本

3.  实验室消防检查登记本

4.  实验室有毒废弃物处理记录本

5.  实验课值日生工作完成登记本

6.  实验室卫生检查记录本

7.  门卡使用登记本

附表 1

第一污染物的最高允许排放浓度

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/L) | 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总汞 | 0.005 | 总砷 | 0.2 |
| 烷基汞 | 不得检出 | 总铅 | 0.5 |
| 总镉 | 0.05 | 总镍 | 0.5 |
| 总铬 | 0.5 | 总银 | 0.5 |
| 六价铬 | 0.2 | 苯并芘 | 0.00003 |

附表 2

（a）封面

实验室安全检查登记本 海南大学海洋生物实验中心

（b）内文

| 实验室房号 |  | 实验室专职人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查情况： 安全检查员（签名）： 年 月 日 |
| 整改情况： 安全检查员（签名）： 年 月 日 |

附表 3

（a）封面

实验室消防检查登记本 海南大学海洋生物实验中心

（b）内文

| 实验室房号 |  | 实验室专职人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查情况： 消防检查员（签名）： 年 月 日 |
| 整改情况： 消防检查员（签名）： 年 月 日 |

附表 4

（a）封面

实验室有毒废弃物处理记录本 海南大学海洋生物中心实验室

（b）内文

| 实验课程 |  | 实验项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  | 废弃物名称 |  |
| 处理的具体措施 |  |
| 备注 |  |
| 处理人（签名） |  |
| 时间 | 年 月 日 |

附表 5

（a）封面

实验课值日生工作完成登记本 海南大学海洋生物实验教学中心

（b）内文

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 实验时间 |  | 专业 |  |
| 实验课名称 |  | 班级 |  |
| 水 |  | 窗户 |  |
| 电 |  | 实验桌 |  |
| 凳子 |  | 卫生 |  |
| 仪器归位 |  | 废物处理 |  |
| 完成情况 |  |
| 教师签字 |  |

附表 6

（a） 外封面

实验室卫生检查记录本 海南大学海洋生物实验中心

（b）内封面

卫生检查小组名单 组长： 小组成员：

（c）内文

卫生检查情况： 卫检小组 年 月 日

附表 7

（a） 封面

门卡使用登记本 海南大学海洋生物实验中心

（b）内文

| 持卡人姓名 |  | 教师/学生 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发卡时间 | 年 月 日 | 卡到期时间 | 年 月 日 |
| 可开实验室 |  | 持卡人所在班级 |  |
| 持卡人联系电话 |  | 持卡人E-mail |  |